# 附件1  项目实施过程：分级报告模板

## 附件1-1  项目周研究进展模板

1月19日-1月23日项目周度执行情况简报

本周工作总结（不超过200字）：

电网交互接口封装： 针对Python与OpenDSS仿真引擎的数据交互接口进行了标准化封装，重点将潮流计算调用、电网节点状态读取等核心功能模块化，目前正在进行不同电网拓扑结构下的接口适配测试，以确保在异构电网模型下的通用性。 协同边界适配： 搭建了主配微多级协同系统的通信接口测试环境，初步验证了ADMM算法在电网边界功率波动场景下的接口响应稳定性；梳理了电网源荷数据的交互协议，完成了协同计算接口文档中关于电网模型映射部分的初稿编制。

存在问题及解决措施（不超过200字）

问题描述： 在封装电网模型解析接口时，发现旧版代码中的全局变量定义在处理多区域电网并行加载时存在冲突，导致部分节点电压数据回传错误，影响了封装进度。 解决措施： 正在重构电网对象的实例化逻辑，引入命名空间隔离机制，确保在大规模电网分区分块计算时的数据安全性。 解决时间： 1月20日 落实责任人： 陈星延

下周工作计划（不超过200字）

1、完成电网仿真API库的单元测试，针对示范工程实际电网数据进行接口压力测试，验证数据解析模块的鲁棒性。 2、继续完善主配微协同计算的接口定义，对现场采集的电网量测数据进行清洗与格式对齐，为后续的小规模系统联调做准备。 3、结合接口封装进度，进一步测试算法在极端电网运行工况（如电压越限、通信丢包）下的收敛参数区间。